中国水产科学研究院珠江水产研究所

科技楼搬迁装修工程

邀请报价文件

中国水产科学研究院珠江水产研究所

2017 年 7月

一、总则

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：科技楼搬迁装修工程 项目内容： （1）维修改造旧实验楼一层7间房和三层9间房，面积510㎡（包括：室内间墙；室内天花、墙体刷白；配置电路、照明、给排水；门窗制安；屋面补漏；拆除科技楼现有实验台柜至该房安装等）； （2）维修改造质检楼四层1间房，面积165㎡（包括：配置电路、给排水、拆除科技楼现有实验台柜至该房安装等）； （3）维修改造水产疫病动物试验基地一层1间房，面积31㎡（包括：配置电气管道、给排水、拆除科技楼现有养殖设施至该房安装等）； 实施地点：广州市荔湾区芳村西朗兴渔路1号大院内 |
| 2 | 承包方式：以图纸、工程量清单内容总包干（包工、包料、包工期、包质量、包运输、包装卸、包安全、包定额所含内容、包税金、包有效发票等） |
| 3 | 最高限价：30.66万元。 确定中标方式：通过竞价方式，以合理最低价确定中标单位。 |
| 4 | 施工工期：25个日历天（从施工合同签定之日算起） |
| 5 | 投标截止时间： 2017年7月24日14:00分 投标文件递交地点：广州市荔湾区西朗兴渔路1号珠江水产研究所综合楼215室 |
| 6 | 开标时间：2017年7月24日14:00分，竞价单位不参与开标评标过程。 开标地点：广州市荔湾区芳村西朗兴渔路1号珠江水产研究所综合楼2楼会议室 |
| 7 | 评标标准： 招标单位条件处组织，纪委参与监督，通过审核各竞价单位有效报价（报价中不能出现低于企业承受价或恶性竞争报价），在符合三家以上的报价单位中，以合理最低价方式确定中标单位；中标单位将在所网站进行公示，未中标的单位不再另行通知。 |
| 10 | 建设单位：中国水产科学研究院珠江水产研究所 建设单位地址：广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号 联系人：覃工 电话：020-81616623 |

二、施工要求

1、实施地点：广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号中国水产科学研究院珠江水产研究所大院内。

2、项目内容：

（1）、维修改造旧实验楼一层7间房和三层9间房，面积510㎡（包括：室内间墙；室内天花、墙体刷白；配置电路、照明、给排水；门窗制安；屋面补漏；拆除科技楼现有实验台柜至该房安装等）；（详见图纸和工程量清单）；

（2）、维修改造质检楼四层1间房，面积165㎡（包括：配置电路、给排水、拆除科技楼现有实验台柜至该房安装等）；（详见图纸和工程量清单）；

（3）、维修改造水产疫病动物试验基地一层1间房，面积31㎡（包括：配置电路、给排水、拆除科技楼现有养殖设施至该房安装等）；（详见图纸和工程量清单）；

3、根据招标人提供的施工图纸、工程量清单结合本招标文件及本次项目的现场实际情况，按施工规范完成施工，质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

4、对于项目实施过程涉及需开挖路面或拆除构筑物，移植花木，中标人负责办理所有相关手续及恢复原状工作（不增加任何费用）。

5、招标人承担国家水产科研实验项目，大院内各实验场区为重要的科研实验区域，施工人员不得随意进入科研实验重地。不得盗窃、偷钓、捕捞科研实验鱼类，破坏科研实验设施，有违者按破坏科研论处及追究法律责任。

6、招标人园区内不提供生活食宿条件，由中标人自行在招标人园区以外租房解决施工人员生活及办公场地。

7、施工水电费：由中标人自备水电计量表装备，由招标人记录计量表原始数据后方可使用。中标人承担水电费用(政府收费标准+15%损耗费)并及时缴交水电费用。

8、中标人必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给招标人备案，且必须在招标人所属有关部门办理出入证。

9、施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在招标人宿舍留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

10、中标人必须遵守招标人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

11、中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。

12、中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。工程施工要求以安全第一、安全设施自备自负、应达到市劳动保障部门的安全标准要求。

三、投标要求

1、投标单位根据招标单位发布的招标文件和工程量清单，进行综合报价。该综合报价必须为合同总包干价，含市场材料调节价、政府规定的劳务费、保险费、税费、不可预见费、运输、装卸费、人工、材料市场风险费用等。施工单位需要增减工程量必须经建设单位签字盖章后方可有效；结算时按现场签证单及投标报价的相同子目单价作为增减工程量、计价结算依据，工程结算价则以结算审核后的费用为准。

2、各投标单位在投标报价时，不能采用低于企业成本价进行恶意竞争，也不能超出广州市2017年第一季度材料指导价所规定的价格。恶意低于成本价或超出定额预算价则作废标。

3、材质要求：电气管线及器材、装饰材料、给排水管道及其他材料质量应符合国家相应质量标准及验收规范（材料进场必须提供材料合格证、检验证、出厂证明凭证）。

4、图纸、工程量清单另册，详见附件。

5、施工过程出现工程变更，按以下方式进行调整：

（1）施工图纸、工程量清单、招标文件没有的内容，招标人经上级批准允许新增加投标项目以外内容的，则可作为增加项目。中标的投标文件工程量清单中已有相同的子目综合单价，则沿用。

（2）经招标人批准允许新增加项目，中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由采购人按同档次及技术参数重新确定選用材料和品牌，招标人发出的“工作联系函”予以明确。

（3）经招标人批准允许新增加项目，中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。

（4) 经招标人批准允许新增加项目，如相关定额没有相应子目的，且未规定的，中标后双方协商约定。

四、材料要求

1、本工程主要材料、设备的品牌投标人应选择下表中的一种品牌，并在投标文件中注明，若未选用推荐品牌，则按推荐品牌、材料中最好的品牌、材料作为本工程使用的产品（不增补任何差价）；实施过程，已确定的品牌、材料由于市场上没有或断货时，中标人应按已确定的品牌、材料档次，采取“优于”已确定品牌方式报招标人同意后方可使用（不增补任何差价）。

主要材料、设备品牌（生产厂家）推荐表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 技术要求不能低于厂家的质量或等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电系统 |  |  |
| 1 | 成套配电箱 | 成品箱体及配件：广州白云/梅兰日兰/广州科铭[断路器：天津梅兰日兰/ABB（中国）/施耐德电气（中国） | 等级：或相当于 |
| 2 | 线槽、桥架 | 广州市万洲/广州云俊星/广州宏际 | 等级：或相当于 |
| 3 | 镀锌电线管 | 广州珠江管业/宏志/万洲/文兴 | 等级：或相当于 |
| 4 | 电气、电缆 | 广州电缆厂/南洋/庆丰 | 等级：或相当于 |
| 5 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂/珠江/广东华捷 | 等级：或相当于 |
| 6 | 塑料线管、塑料线槽； | 联塑、顾地、佛山日丰 | 等级：或相当于 |
| 7 | 金属线槽 | 联塑/顾地/佛山日丰 | 等级：或相当于 |
| 8 | 灯具 | TCL照明/中山华艺/九佛/三雄 | 等级：或相当于 |
| 二 | 装修及土建 |  |  |
| 1 | 钢筋 | 广钢、韶钢、武钢 | 等级：或相当于 |
| 2 | 水泥 | 广州石井、广州五羊、英德水泥 | 等级：或相当于 |
| 3 | 商品混凝土 | 广州兴耀、广州超力、广州派安 | 等级：或相当于 |
| 4 | 铝合金窗、铝合金门 | 广铝材厂(前进牌)、凤铝、广东华昌 | 等级：或相当于 |
| 5 | 玻璃 | 佛山中南、广州华锋、广州蓝盾 | 等级：或相当于 |
| 6 | 水泥、钢材、镀锌钢材； | 广州石井水泥厂、广州五羊水泥厂，英德水泥厂；广州钢铁厂、广东韶钢、武汉钢铁厂； | 等级：或相当于 |
| 7 | 外墙乳胶漆、涂料，内墙乳胶漆、涂料，油漆、防锈漆、防腐漆； | 广州市五羊油漆股份公司、广州立邦涂料公司、中山锺意制漆厂有限公司 | 等级：或相当于 |
| 8 | 加气混凝土砌块 | 广州华穗、鸿升实业、广州建邦 | 等级：或相当于 |
| 三 | 给排水系统 |  |  |
| 1 | 镀锌钢管、钢塑管(镀锌钢管内衬PVC管)； | 广州钢管厂、珠江钢管厂、中山钢管厂 | 等级：或相当于 |
| 2 | PPR给水管 | 联塑、佛山日丰、固地、金德 | 等级：或相当于 |
| 3 | PVC排水管 | 联塑、佛山日丰、固地、金德 | 等级：或相当于 |
| 4 | 水龙头 | 东陶（中国）/东鹏/科勒 | 等级：或相当于 |
| 6 | 阀门（闸阀、止回阀、减压阀） | 沃茨、 TOZEN(滔辰) 宁波埃美、安徽白湖、宁波永享 | 等级：或相当于 |
| 7 | 水表 | 广州自来水公司、广州五羊仪表有限公司、埃美柯 | 等级：或相当于 |

工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑工程质量及环保标准。全部材料必须为优质产品。

五、投标文件要求

1、投标文件需包括公司资质文件（工商营业执照、公司资质、税务登记证和法人证书等），响应的工程内容、规格、数量、单价、总价、质量说明、验收标准、施工工期、材料品牌等。

2、标价的编制按工程内容要求的规格、数量、单价、总价列标价清单进行报价。

3、投标竞价文件一式两份，需盖单位公章，用信封封好并在封面注明投标项目名称、投标单位名称，并盖好骑缝章，由投标人或被授权人送到招标单位。

六、合同签订

确定中标单位后，三日内签订施工合同；合同签订后，中标人向招标人缴交合同总价款的3%作履约保证金，该履约保证金在工程竣工验收合格后自动转为一年期的质保金，质保期结束7天内，在工程质量没有出现问题的情况下，将质保金退还给中标人。

七、工程款结算及拨付方式

签订施工合同后，建设单位预付合同总额30%作为预付款，工程进度达50%时支付合同价款的30%作第一期进度款并抵扣50%预付款，工程进度达80%时支付合同价款的30%作第二期进度款并抵扣50%预付款，剩余款项竣工验收合格后结算付清。

八、验收标准

中标人负责清理干净施工场地，先由中标人进行自检，自检符合要求后由中标人向建设单位提出竣工验收申请，建设单位接到申请三日内组织工程竣工验收。按国家建筑工程验收规范合格标准。结合招标文件、施工合同、工艺要求及效果、工程质量等进行验收，因质量达不到验收标准，中标人无条件予以返工，所延误工期、造成返工所涉及的费用由中标人负责。

九、评审标准

1、本项目由招标人采取基建管理小组成员，纪检部门人员现场监督方式进行评标。评标人员对各投标人的投标报价文件密封外观查验、方案评议，报价排序，决议结果。本次招标的评标采用合理最低价中标原则。

2、评标将综合考虑投标人资质及项目团队、主要材料、设备品牌（生产厂家）和工期响应情况、合理最低价等因素确定中标单位。合理最低价中标评定原则：在投标人资质、项目团队、主要材料、设备品牌（生产厂家）和工期响应等完全满足用户需求的前提下，合理最低价者中标，若出现两家以上报价相同，且为合理最低价，则由全体评标人员投票确定中标单位，各评委对评审表校核无误后全体评委在表上签名确认。

3、投标文件不符合招标文件要求的，将作废标处理，招标人对不中标的投标单位不作任何解释。评标结果将在招标人网站进行公示。

4、如果中标人不能按照招标文件要求及报价文件的承诺签订合同或中标人的报价文件与事实不符，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予第二中标人候选人，或者依法重新招标及采取其他采购方式。招标人对受影响的投标人不承担任何责任。

中国水产科学研究院珠江水产研究所

2017年7月18日

附：投标函文件格式

## 格式一  投标文件包装封面参考

投 标 报 价 文 件 项目名称：科技楼搬迁装修工程 投标人名称： 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 格式二  投标文件目录表

项目名称：科技楼搬迁装修工程

| 文件类型（加盖投标人公章） | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
|  | 1 | 投标人资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 2 | 营业执照副本（年检章要清楚）或事业单位法人证书、税务登记证副本复印件 |  |  |  |  |
|  | 3 | 法定代表人授权委托书和法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 4 | 工程资质复印件 |  |  |  |  |
|  | 5 | 安全生产许可证复印件 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标一览表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价说明 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标分项报价表（工程量清单） |  |  |  |  |
|  | 4 | 报价分析表（工程量清单） |  |  |  |  |
|  | 5 | 安全生产措施、安全生产及安全施工措施承诺书（格式自拟） |  |  |  |  |
|  | 6 | 质量保证措施和售后服务承诺（格式自拟） |  |  |  |  |
|  | 7 | 安全文明施工承诺（格式自拟） |  |  |  |  |
|  | 8 | 主要材料、设备品牌（生产厂家）响应表 |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |

特别提示与要求！

- 投标文件均按招标文件要求签名并每一页均加盖投标人公章。

- 投标文件需按照招标文件规定的顺序，编码装订。

- 投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。

- 投标人所提供的证书类文件必须在有效期内。

格式三：投标函

经研究招标文件之后，我们作为签署人，愿意参与中国水产科学研究院珠江水产研究所的“科技楼搬迁装修工程”的投标工作，提交投标文件正本贰份，参加投标工作。

在此，投标单位郑重承诺：

1．我们承诺按照招标文件的规定，完成合同责任和义务；

2．我们已经详细地阅读审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件。我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利，同时承诺无论我们中标与否均放弃索取投标文件的权利；

3．我们同意向贵校提供贵校可能要求的与本投标有关的任何证据和资料；

4．我们完全理解，招标单位无义务必须接受收到最低价格的投标，或其他单一条款最优的投标，或收到的任何一份投标。

与本投标有关的一切正式往来、通讯请按下述地址联系：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人代表姓名（签字）：职务：

投标人名称：

公章：

日期：年月日

## 格式四：投标人资格声明函

中国水产科学研究院珠江水产研究所：

关于贵所　　　年　　月　　日发布    科技楼搬迁装修工程   的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式五：法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交投标文件及施工合同的签订、执行、完成和质保期的工程质量保修书，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

## 格式六：投标一览表(报价表)

投标人名称：（盖章）

项目名称：科技楼搬迁装修工程

| 项目名称 | 投标报价（人民币 元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技楼搬迁装修工程 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天 |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：            职务：         日期

备注：

1、此表须附在投标文件中，此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，投标报价不得超过招标人要求的最高限价，否则为视为无效投标。

2、所有报价均包含所有税费。

3、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

格式七

## 投标报价说明

1.本报价依据图纸内容、招标人提供的工程量清单和招标文件的有关规定进行编制，材料价格可参照最新的广州市材料价格指导价及市场价所定。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价，均已综合考虑人工费、材料费、机械费、管理费、利润及一切风险金等费用。

格式八：工程量清单报价表格式

## 投标人名称：

## 投标人名称（盖公章）：

## 报价表：（按招标文件提供的工程量清单报价表格式报价）

## 法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：          职务：         日期

## 注：1. 此表为《投标一览表(报价表)》的报价明细表。

## 2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式按招标文件提供清单格式报价。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

## 3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格按工程量清单报价表进行报价。

格式九

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

（企业规模、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述）。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

格式十

主要材料、设备品牌（生产厂家）响应表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 响应品牌 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 配电系统 |  |
| 1 | 成套配电箱 |  |
| 2 | 线槽、桥架 |  |
| 3 | 镀锌电线管 |  |
| 4 | 电气、电缆 |  |
| 5 | 镀锌钢管 |  |
| 6 | 塑料线管、塑料线槽； |  |
| 7 | 金属线槽 |  |
| 8 | 灯具 |  |
| 二 | 装修及土建 |  |
| 1 | 钢筋 |  |
| 2 | 水泥 |  |
| 3 | 商品混凝土 |  |
| 4 | 铝合金窗、铝合金门 |  |
| 5 | 玻璃 |  |
| 6 | 水泥、钢材、镀锌钢材； |  |
| 7 | 外墙乳胶漆、涂料，内墙乳胶漆、涂料，油漆、防锈漆、防腐漆； |  |
| 8 | 加气混凝土砌块 |  |
| 三 | 给排水系统 |  |
| 1 | 镀锌钢管、钢塑管(镀锌钢管内衬PVC管)； |  |
| 2 | PPR给水管 |  |
| 3 | PVC排水管 |  |
| 4 | 水龙头 |  |
| 6 | 阀门（闸阀、止回阀、减压阀） |  |
| 7 | 水表 |  |